## Q cấp (50%)
TIÊU CHUẨN THAM KHẢO
TCVN 4513-1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4474-1987: Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình
TCVN 33-2006: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình bên ngoài
TCVN 7957: 2008: Thoát nước - Mạng lưới đường ống và công trình bên ngoài
BẢNG TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT
1/ | Bảng chỉ tiêu thiết kế hệ thống cấp nước sinh hoạt và nhu cầu sử dụng nước của công trình:
| STT |  | Số tầng | Tên khu vực chức năng | Quy mô | % Phục vụ | Mật độ thiết kế (QCVN 06:2010) | Tổng số người | Nhu cầu sử dụng nước tiêu chuẩn (TCVN 4513:1988) | Nhu cầu nước sử dụng 1 ngày (m3) | Ghi chú
| I | Nhà |  | Khu | Diện tích (m²) | % phục vụ | (m²/người) | (số người) | (l/người/ngày) | (m³)
|  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 200 | 1.2
|  |  |  | Tổng |  |  |  | 6 |  | 1.2
| II |  |  | Hạng mục khác | Diện tích (m²) |  |  |  | ( l/m²/ngày ) | (m³)
| 1 |  |  | gara | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  | Tưới rửa | 100 |  |  |  | 3 | 0.3
|  |  |  | Tổng | [5 empty] | 0.3
|  |  |  | Tổng cộng nhu cầu cấp nước 1 ngày | [5 empty] | 1.5
|  |  |  | Nước dự trữ cho hệ thống chữa cháy | [5 empty] | 0
|  |  |  | TỔNG LƯỢNG NƯỚC CHO BỂ NƯỚC NGẦM | [5 empty] | 1.5
Do đó chọn khối tích bể chứa nước dự trữ cho công trình như sau:
| Stt |  |  | Mô tả |  | Sinh hoạt | Chữa cháy | Khối tích | Chọn | Đơn vị
| 1 |  |  | Bể chứa nước ngầm |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 3
2/ | Bảng tính toán khối tích két nước mái:
| STT |  |  | Diễn giải | Nhu cầu nước sinh hoạt 1 ngày (m³) | Hệ số dự trữ | Nước chữa cháy trong 10 phút (m³) | Khối tích nước dự trữ trên mái (m3) | Số lượng | Chọn bể nước mái (m3) | Ghi chú
| 1 |  |  | Khối | 0.75 | 1-1.5 | 0 | 1.05 | 1 | 1
3/ | Tính toán hệ thống bơm khối đế
a. | Lưu lượng bơm:
| Lưu lượng bơm: |  |  |  | Qp= Qsử dụng ( theo bảng tính thủy lực)
Bảng tính toán:
| STT | Tổng đương lượng |  | Hệ số a | Hệ số K | Qp (m3/h) | Chọn Qp (m³/h) | Số lượng bơm (cái) | Lưu lượng 1 bơm (m3/h) | Ghi chú
| 1 | 2.19 |  | 2.14 |  | 3 | 3 | 1 | 3 | (1 chạy + 1 dự phòng)
b. | Đường kính ống:
| STT |  |  | Diễn giải | Q(m3/h) | V (m/s) | D (mm) | D(mm) | V(thực) (m/s) | Ghi chú
| 1 |  |  | Khối | 3 | 1.5 | 26.5962 | 32 | 1.0362 | DN =32
c. | Cột áp bơm khối đế
- | Cột áp bơm: |  |  |  | H = Hhh + Hb + Hdd + Hcb + Htd + Hdp
- | Cột áp tĩnh:
| Stt |  |  | Diễn giải | Cột áp tĩnh | Đơn vị | Ghi chú
| 1 |  |  | Khối | 18 | m
- | Hệ số mất áp theo công thức của Hazen William : | [5 empty] | J = 6,824x(V/C)1,852xD(-1,167) |  |  | Hoặc tra bằng tính thủy lực - Nguyễn Thị Hồng
Bảng tính toán:
| STT |  |  | Đường kính ống (mm) | V (m/s) | Lđ(m) | C | i | Hđ | Hh | Ghi chú
| 1 |  |  | 32 | 1.0362 | 25 | 140 | 0.12 | 3 | 0 | Khối
| 2 |  |  | D40 | 0.96 | 15 |  | 0.042 |  | 0.63 |  | 4.0729
0.81457
Tổn thất cục bộ = (10% -30%)* tổn thất trên chiều dài ống (TCXD 33-2006, phụ lục 14)
[5 empty] | Hcb = 30% * Hdd =1.5m | 1.1m
| Do đó: tổng tổn thất: |  |  |  | Hdd = Hh + Hđ
- | Áp lực yêu cầu đầu ra: |  |  |  | Hdd = | 3.63 | m
- | Áp lực cần thiết: |  |  |  | H = Hhh + Hb + Hdd + Hcb + Htd + Hdp
Chọn cột áp bơm:
| Stt |  |  | Diễn giải | Cột áp bơm | Đơn vị | Chọn H(m)
| 1 |  |  | Khối | 28.719 | m | 30
Do đó, Thông số bơm cấp nước được chọn như sau:
| Stt |  |  | Diễn giải | Qp (m3/h) | Cột áp bơm (m) | Công suất (kw) | Số lượng | Ghi chú
| 1 |  |  | Khối | 3 | 30 | 0.30353 | 2 | 1 chạy+ 1 dự phòng (2 bơm chạy luân phiên)

## Bể tự hoại
TIÊU CHUẨN THAM KHẢO
TCVN 4513-1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4474-1987: Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình
TCVN 33-2006: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình bên ngoài
TCVN 7957: 2008: Thoát nước - Mạng lưới đường ống và công trình bên ngoài
ASHRAE 62-1-2004
BẢNG TÍNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI SINH HOẠT
| 1/ | Tính toán thông số bể tách mỡ:
| - | Khối tích bể tách dầu mỡ từ nước thải bếp ăn: |  |  |  |  | Wn = N1*a1*t*K |  | (m3)
|  | trong đó: | 35%
|  |  | Số khẩu phần ăn: |  | NA (%) | #REF! | N1= | #REF! | khẩu phần
|  |  | Tiêu chuẩn thải nước: |  |  |  | a1 = | 25 | l/khẩu phần ăn
|  |  | Thời gian lưu nước trong bể: |  |  |  | t = | 45 | phút
|  |  | Hệ số sử dụng công trình: |  |  |  | k = | 1
|  |  | Do đó: |  |  |  | Wn = N1a1*t*K = | #REF! | m3
|  | Chọn khối tích bể tách dầu mỡ từ nước thải bếp ăn: |  |  |  |  | Wn = | #REF! | m3
Thông số khối tích bể
| stt | Tên | Khối tích (m3) | H (m) | B (m) | L (m) | Số lượng | Đơn vị | ghi chú
| 1 | Bể tách dầu mỡ bếp thức ăn | #REF! | 1.5 | 4 | #REF! | 1 | bể
|  | Vậy chọn bể tách mỡ có khối tích là: |  |  | #REF! | m³
| 2 | Tính toán thông số bể tự hoại
| - | Khối tích bể tự hoại: |  |  |  |  | W = Wn + Wc |  | (m3)
|  | trong đó: | Thể tích nước bể trong một ngày |  |  |  | Wn = | 1.2 | (m3/h)
|  |  | Thể tích cặn của bể tự hoại |  |  |  | Wc = (a*T*(100-W1)*b*c)*N/(100-W2)*1000) |  | (m3/h)
Trong đó :
|  |  |  | Lượng cặn trung bình trong ngày đêm |  |  | a= | 0.5
|  |  |  | Thời gian giữa 2 lần lấy cặn |  |  | T= | 180 | (ngày)
|  |  |  | Độ ẩm lên men |  |  | W1= | 95 | %
[7 empty] | W2= | 90 | %
|  |  |  | Hệ số làm giảm thể tích lên men |  |  | b= | 0.7
|  |  |  | Hệ số giữ lại 1 phần cặn khi hút |  |  | c= | 1.15
|  |  |  | Số người sử dụng |  |  | N= | 6 | (người)
[5 empty] | Do đó: | Do đó: | Wc= | 0.21735
|  |  | Do đó: |  |  |  | W = Wn + Wc = | 1.4174 | m3
|  | Chọn khối tích bể tự hoại: |  |  |  |  | Wn = | 1.5 | m3
Thông số khối tích bể
| stt | Tên | Khối tích (m3) | H (m) | B (m) | L (m) | Số lượng | Đơn vị | ghi chú
| 1 | Bể tự hoại | 2.25 | 1.5 | 4 | 0.4 | 1 | bể
|  | Vậy chọn bể tự hoại có khối tích là: |  |  | 3 | m³
Note on B28: Chưa tính xong
Note on B54: Chưa tính xong

## Nước mưa
TIÊU CHUẨN THAM KHẢO
TCVN 4513-1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4474-1987: Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình
TCVN 33-2006: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình bên ngoài
TCVN 7957: 2008: Thoát nước - Mạng lưới đường ống và công trình bên ngoài
ASHRAE 62-1-2004
BẢNG TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
1/ | Tiêu chuẩn tham chiếu
- | TCVN 4513-1988 | :Internal water supply. Design standard
- | TCXD 33:2006 | : Water supply. External networks and facilities. Design standard
- | Other foreign standard
2/ | Thông tin dự án | [10 empty] | 492.0356
Tổng công: 5 tầng
3/ | Tính toán thủy lực
| Lưu lượng nước mưa mái | [10 empty] | 1.0089
| Q=k*F*q5/10000 | [10 empty] | 1500.7087
trong đó
| Q: lưu lượng thoát nước mưa (l/s) | [10 empty] | 544.4425
F: diện tích thoát nước mưa (m3)
F=Fmái + 0.3*Ftường
| k = | 2 | [9 empty] | 549.2717
| q5 = | 496.4 | l/s/ha | ( hệ số phụ thuộc vào vùng miền)
Bảng thông số tiêu chuẩn lưu lượng thoát nước mưa
stt | Mô tả | 80 | 100 | 150 | 200 | Ghi chú
1 | Lưu lượng phễu thoát nước mái (l/s) | 5 | 12 | 35 |  | (mục 9.10-TCVN 4474)
2 | Lưu lượng ống thoát đứng (l/s) | 10 | 20 | 50 | 80 | (mục 9.10-TCVN 4474)
Bảng tính toán lưu lượng thoát nước mưa
Stt | Tầng | F | Ftường& ban công | Q (l/s) | Phễu thoát sàn |  |  | Ống thoát nước mưa
[5 empty] | Dn | Số lượng | Q(l/s) | Dn | Chọn số ống | Lưu lượng phụ trách mỗi ống | Q(l/s)
2 | Tầng mái | 96 |  | 9.5309 | 100 | 2 | 24 | 90 | 2 | 4.7654 | 9.5309
| Vậy chọn: | 20 | ống thoát nước mưa |  | DN90

## Thủy lực
TIÊU CHUẨN THAM KHẢO
TCVN 4513-1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4474-1987: Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình
TCVN 33-2006: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình bên ngoài
TCVN 7957: 2008: Thoát nước - Mạng lưới đường ống và công trình bên ngoài
ASHRAE 62-1-2004
BẢNG TÍNH THỦY LỰC
1/ | Tiêu chuẩn tham chiếu
- | TCVN 4513-1988 | :Internal water supply. Design standard
- | TCXD 33:2006 | : Water supply. External networks and facilities. Design standard
- | Other foreign standard
2/ | Thông tin dự án | [11 empty] | 492.0356
Tổng công: 5 tầng, 1 mái
3/ | Tính toán thủy lực
0
Tính theo số đương lượng | [12 empty] | 1500.7087
|  | q =. |  |  |  | q - Lưu lượng nước tính toán trong một giây
[6 empty] | a - Trị số phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nước tính cho một người trong một ngày ( bảng 9-TCVN 4513-1988) | [6 empty] | 544.4425
N - Tổng số đương lượng của dụng cụ vệ sinh
[6 empty] | K- Trị số phụ thuộc vào tổng số đương lượng ( bảng 10- TCVN 4513-1988) | [6 empty] | 0
Bảng 9
| Tiêu chuẩn dùng nước của 1 người (l/người) | Sinh hoạt
|  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
| Trị số α | 2.2 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | 2.05 | 2 | 1.9 | 1.85
Bảng 10
| Số đương lượng | >>300 |  | 301>>500 |  | 501>>800 |  | 801>>1200 |  | 1201>>
| Trị số K | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.006
Tính theo số đương lượng
| *Trục cấp nước bơm | [9 empty] | Trục CN
Thống kê :
| Loại phòng | Lavabo | Xí | Sen tắm | Vòi nước | Vòi tưới | Bình nóng lạnh | Máy giặt | Chậu bếp |  | Trục 1 | N tầng | Tổng N | Lưu lượng | Đường kính
| Tầng hầm | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Tầng hầm | 4.67 | 4.67 | 0.41116 | D25
| Tầng 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Tầng 1 | 2.84 | 7.51 | 0.51329 | D32
| Tầng 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | Tầng 2 | 1.67 | 9.18 | 0.56375 | D32
| Tầng 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | Tầng 3 | 1.67 | 10.85 | 0.60951 | D32
| Tầng 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | Tầng 4 | 9.34 | 20.19 | 0.81458 | D40
| Tầng tum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tầng tum | 0 | 20.19 | 0.81458 | D40
| Tổng | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1
| Loại thiết bị | Lavabo | Xí | Sen tắm | Vòi nước | Vòi tưới | Bình nóng lạnh | Máy giặt | Chậu bếp |  | Trục 2 | N tầng | Tổng N | Lưu lượng | Đường kính
| Tổng số thiết bị | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 |  | Tầng hầm | 0 | 0 | 0
| Số đương lượng | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 1 | 1.5 | 0.17 | 1 | 1 |  | Tầng 1 | 0 | 0 | 0
| Tổng số đương lượng | 1.98 | 3 | 4.02 | 2 | 6 | 1.19 | 1 | 1 |  | Tầng 2 | 2.67 | 2.67 | 0.31668 | D25
| Tổng đương lượng | 20.19 | [8 empty] | Tầng 3 | 1.67 | 4.34 | 0.39732 | D25
| Trị số a | 2.14 | [8 empty] | Tầng 4
| Trị số K | 0.002 | [8 empty] | Tầng tum
Lưu lượng q (l/s)
| 0.81 | 2.90 m3/h
| Từ công thức : D = | [5 empty] | i – Tổn thất cục bộ với ống PPR i = 0,00685.
q - Lưu lượng nước tính toán trong một giây
π - Hệ số pi lấy băng 3,14
v - Vận tốc trong ống ( lấy trong khoảng cho phép theo điều 6.5 TCVN 4513-1988.
Tra trong bảng tính thủy lực Nguyễn Thị Hồng.
| Lưu lượng q (l/s) | Đường kính (mm) | Vận tốc (m/s) | 1000i | Ghi chú
| 0.81 | 32 | 1.48 | 120

## NT
| Trục 2 |  | Trục 1
stt | Các thiết bị vệ sinh | Đương lượng | Các thiết bi vệ sinh | Đương lượng
1 | máy giặt gia đình | 3
| Chậu rửa bếp | 2
| Chậu rửa xứ | 1